## Sheet1
| HV | Voltímetro | Energia | Corrente | Carga | Real Time | Det E | Det E | Det E |  | Yield | Detector E |  | Det D | Det D | Det D |  | Det D | Det D | Cross | Det D | Posição | Posição | Espectros
| kV | kV | keV | nA | mC | ms | Yield C | Yield 7Li | Yield 6Li | Li/Cl | Yield Cl | Live Time | Dead time | Yield C | Yield 7Li | Yield 6Li | Li/Cl | Yield Cl | Live Time | Section | Dead time | Detector E | Detector D
LiCl | 792 | 791.8 | 1593.9449 | 80 | 100 | 1700.032 |  | 4794 | 1326 | 0.050609 | 94727 | 1691.035 |  |  | 3749 | 1090 | 0.097829 | 38322 | 1695.066 | 38322 |  | 69.5 | 90 | LiCl_001
| 812 | 811.1 | 1632.4156 | 80 | 100 | 1319.143 |  | 4387 | 1398 | 0.051162 | 85748 | 1310.347 |  |  | 3815 | 1207 | 0.1115 | 34215 | 1314.631 | 36537.0356 |  | 69.5 | 90 | LiCl_002
| 833 | 832.1 | 1674.2749 | 80 | 100 | 1199.376 |  | 5273 | 1593 | 0.066969 | 78738 | 1188.033 |  |  | 3877 | 962 | 0.12434 | 31180 | 1194.939 | 34732.9162 |  | 69.5 | 90 | LiCl_003
| 854 | 852.6 | 1715.1376 | 80 | 100 | 1108.741 |  | 5579 | 1597 | 0.076911 | 72538 | 1098.282 |  |  | 3853 | 759 | 0.13073 | 29472 | 1105.906 | 33097.6281 |  | 69.5 | 90 | LiCl_004
| 874 | 872.9 | 1755.6016 | 100 | 100 | 1001.44 |  | 6575 | 1481 | 0.089857 | 73172 | 992.412 |  |  | 5153 | 1059 | 0.17451 | 29528 | 996.138 | 31589.509 |  | 69.5 | 90 | LiCl_005
| 896 | 894.6 | 1798.8562 | 100 | 100 | 857.431 |  | 8094 | 1724 | 0.12149 | 66623 | 848.604 |  |  | 5938 | 1125 | 0.21725 | 27333 | 851.877 | 30088.5952 |  | 69.5 | 90 | LiCl_006
| 919 | 917.8 | 1845.1007 | 80 | 100 | 1335.859 |  | 9857 | 1743 | 0.15406 | 63982 | 1326.936 |  |  | 7150 | 1567 | 0.27787 | 25731 | 1330.172 | 28599.2492 |  | 69.5 | 90 | LiCl_007
| 939 | 937.7 | 1884.7674 | 80 | 100 | 1043.784 |  | 12663 | 1830 | 0.2122 | 59674 | 1034.791 |  |  | 8208 | 1290 | 0.3329 | 24656 | 1038.277 | 27408.1214 |  | 69.5 | 90 | LiCl_008
| 963 | 960.6 | 1930.414 | 50 | 100 | 1889.194 |  | 10922 | 1959 | 0.19357 | 56423 | 1880.49 |  |  | 6987 | 1387 | 0.30107 | 23207 | 1883.523 | 26127.2613 |  | 69.5 | 90 | LiCl_009
| 986 | 983.8 | 1976.6585 | 80 | 100 | 1219.37 |  | 10099 | 1703 | 0.17789 | 56771 | 1210.969 |  |  | 6289 | 1275 | 0.27044 | 23255 | 1216.271 | 24919.0505 |  | 69.5 | 90 | LiCl_010
| 1007 | 1004.7 | 2018.3185 | 80 | 100 | 1321.404 |  | 8846 | 1421 | 0.16021 | 55216 | 1313.349 |  |  | 5632 | 1117 | 0.26576 | 21192 | 1316.418 | 23900.9625 |  | 69.5 | 90 | LiCl_011
| 1030 | 1027.7 | 2064.1644 | 80 | 100 | 1270.681 |  | 7081 | 1559 | 0.14284 | 49573 | 1263.025 |  |  | 4674 | 1093 | 0.23797 | 19641 | 1265.972 | 22851.0534 |  | 69.5 | 90 | LiCl_012
| 1057 | 1053.7 | 2115.9902 | 50 | 100 | 2162.325 |  | 5324 | 1605 | 0.10834 | 49143 | 2154.28 |  |  | 3542 | 1074 | 0.17838 | 19856 | 2156.877 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_013
| 1082 | 1078.9 | 2166.2214 | 75 | 100 | 1422.675 |  | 3446 | 1481 | 0.076355 | 45131 | 1415.229 |  |  | 2241 | 852 | 0.12465 | 17979 | 1417.941 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_014
| 792 | 791.8 | 1593.9449 | 75 | 100 | 1875.374 |  | 4200 | 1880 | 0.046439 | 90441 | 1866.277 |  |  | 3806 | 1442 | 0.10466 | 36367 | 1870.279 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_015
| 773 | 772.1 | 1554.6769 | 60 | 100 | 1361.05 |  | 4000 | 1339 | 0.04413 | 90641 | 1354.086 |  |  | 3291 | 1269 | 0.089165 | 36909 | 1358.063 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_016
| 755 | 754.3 | 1519.1962 | 50 | 100 | 1876.14 |  | 3986 | 1523 | 0.038205 | 104332 | 1866.386 |  |  | 3134 | 1265 | 0.075199 | 41676 | 1870.697 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_017
| 734 | 733.5 | 1477.7356 | 50 | 100 | 1757.5 |  | 3550 | 1162 | 0.034816 | 101966 | 1748.659 |  |  | 3214 | 932 | 0.078749 | 40813 | 1752.342 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_018
| 713 | 713.3 | 1437.4709 | 60 | 100 | 1752.802 |  | 3686 | 1242 | 0.036203 | 101815 | 1743.871 |  |  | 3059 | 905 | 0.074246 | 41201 | 1747.748 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_019
| 692 | 691.6 | 1394.2163 | 70 | 100 | 1640.137 |  | 4073 | 1175 | 0.03779 | 107781 | 1630.737 |  |  | 2973 | 992 | 0.067838 | 43825 | 1634.934 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_020
| 670 | 670.7 | 1352.5563 | 100 | 100 | 1101.105 |  | 3291 | 1180 | 0.02945 | 111748 | 1091.566 |  |  | 2732 | 951 | 0.059586 | 45850 | 1095.969 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_021
| 650 | 650.7 | 1312.6903 | 90 | 100 | 1144.202 |  | 3551 | 983 | 0.028935 | 122722 | 1134.061 |  |  | 2939 | 983 | 0.05861 | 50145 | 1138.93 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_022
| 630 | 630.9 | 1273.223 | 90 | 100 | 954.594 |  | 5045 | 1722 | 0.037977 | 132844 | 943.839 |  |  | 3326 | 1413 | 0.059967 | 55464 | 948.88 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_023
| 610 | 611.2 | 1233.955 | 100 | 100 | 902.926 |  | 5113 |  | 0.037414 | 136661 | 892.578 |  |  | 3657 |  | 0.065072 | 56199 | 897.432 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_024
| 580 | 580.6 | 1172.96 | 80 | 100 | 1363.735 |  | 5688 |  | 0.038127 | 149187 | 1352.653 |  |  | 3990 |  | 0.066855 | 59681 | 1357.812 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_025
| 563 | 564.1 | 1140.0705 | 50 | 100 | 2024.392 |  | 7066 |  | 0.04365 | 161879 | 2013.111 |  |  | 4941 |  | 0.075365 | 65561 | 2018.233 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_026
| 545 | 546.4 | 1104.7891 | 60 | 100 | 1565.955 |  | 9030 |  | 0.051027 | 176966 | 1554.299 |  |  | 5644 |  | 0.082124 | 68725 | 1559.817 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_027
| 1104 | 1100.8 | 2209.8746 | 70 | 100 | 1520.068 |  | 3339 | 1788 | 0.077378 | 43152 | 1511.788 |  |  | 2483 | 1133 | 0.13938 | 17814 | 1514.685 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_028
| 1128 | 1124.2 | 2256.5179 | 60 | 100 | 1756.033 |  | 4417 | 1443 | 0.10506 | 42044 | 1748.25 |  |  | 2894 | 1047 | 0.17486 | 16550 | 1751.009 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_029
| 1148 | 1144.1 | 2296.1845 | 80 | 100 | 1172.458 |  | 5551 | 1744 | 0.13907 | 39914 | 1164.319 |  |  | 3460 | 967 | 0.21254 | 16279 | 1167.274 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_030
| 1170 | 1166.4 | 2340.6351 | 80 | 100 | 1058.382 |  | 5805 | 1485 | 0.1504 | 38596 | 1050.265 |  |  | 3750 | 1078 | 0.24076 | 15576 | 1053.275 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_031
| 1192 | 1188.3 | 2384.2884 | 80 | 100 | 1191.105 |  | 4924 | 1055 | 0.13813 | 35647 | 1183.641 |  |  | 3459 | 861 | 0.23584 | 14667 | 1186.38 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_032
| 1213 | 1209 | 2425.5497 | 80 | 100 | 1242.37 |  | 5451 | 1528 | 0.15632 | 34871 | 1234.694 |  |  | 3591 | 1195 | 0.2411 | 14894 | 1237.489 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_033
| 1235 | 1230.6 | 2468.605 | 80 | 100 | 1087.982 |  | 5026 | 1455 | 0.12858 | 39090 | 1080.188 |  |  | 3271 | 892 | 0.21528 | 15194 | 1083.081 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_034
| 1261 | 1256.1 | 2519.4341 | 80 | 100 | 1084.586 |  | 4631 | 1308 | 0.13884 | 33355 |  |  |  | 3079 | 1038 | 0.2151 | 14314 | 1079.756 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_035
| 1282 | 1277.5 | 2562.0908 | 70 | 100 | 1404.881 |  | 4879 | 1614 | 0.14387 | 33913 | 1396.896 |  |  | 3503 | 1089 | 0.25856 | 13548 | 1399.615 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_036
| 1299 | 1294.6 | 2596.1762 | 40 | 100 | 2953.487 |  | 4402 | 1292 | 0.13759 | 31993 | 2945.327 |  |  | 3092 | 819 | 0.24516 | 12612 | 2947.864 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_037
| 1324 | 1319.1 | 2645.012 | 50 | 100 | 2095.735 |  | 4349 | 1339 | 0.14157 | 30720 | 2088.051 |  |  | 3373 | 916 | 0.27032 | 12478 | 2090.509 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_038
| 1346 | 1340.5 | 2687.6687 | 70 | 100 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 1761.363 |  |  | 2874 | 740 | 0.24524 | 11719 | 1763.397 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_039
Angulos | 1247 | 1242.5 | 2492.3253 | 40 | 100 | 2445.349 |  | 4535 | 1170 | 0.13101 | 34616 | 2438.29 |  |  | 3178 | 638 | 0.23277 | 13653 | 2440.188 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_040
| 1247 | 1242.5 | 2492.3253 | 40 | 100 | 2387.67 |  | 6588 | 1310 | 0.10536 | 62528 | 2376.126 |  |  | 3424 | 724 | 0.16378 | 20906 | 2381.884 |  |  | 59.5 | 80 | LiCl_041
| 1247 | 1242.5 | 2492.3253 | 40 | 100 | 2331.743 |  | 9629 | 1904 | 0.080437 | 119709 | 2312.267 |  |  | 4390 | 1025 | 0.13178 | 33314 | 2324.11 |  |  | 49.5 | 70 | LiCl_042
| 1088 | 1084.7 | 2177.7825 | 80 | 100 | 1370.883 |  | 7945 | 2634 | 0.049199 | 161486 | 1348.749 |  |  | 3526 | 1250 | 0.085095 | 41436 | 1363.119 |  |  | 49.5 | 70 | LiCl_043
| 1088 | 1084.7 | 2177.7825 | 80 | 100 | 1279.399 |  | 4999 | 1558 | 0.062911 | 79462 | 1266.686 |  |  | 2679 | 1233 | 0.10219 | 26216 | 1273.373 |  |  | 59.5 | 80 | LiCl_044
| 1088 | 1084.7 | 2177.7825 | 80 | 100 | 1096.793 |  | 3251 | 1211 | 0.075661 | 42968 |  |  |  | 2418 | 990 | 0.13763 | 17569 | 1091.99 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_045
| 808 | 807.8 | 1625.8377 | 110 | 100 | 880.511 |  | 5690 | 1982 | 0.055103 | 103262 | 880.511 |  |  | 4642 | 1723 | 0.10791 | 43016 | 885.838 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_047
| 808 | 807.8 | 1625.8377 | 111 | 100 | 935.433 |  | 6076 | 2310 | 0.063643 | 95470 | 924.025 |  |  | 4810 | 2118 | 0.12176 | 39505 | 929.332 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_048
| 808 | 807.8 | 1625.8377 | 100 | 100 | 957.362 |  | 7443 |  | 0.044367 | 167759 | 939.782 |  |  | 5230 | 1928 | 0.09075 | 57631 | 949.597 |  |  | 59.5 | 80 | LiCl_049
| 808 | 807.8 | 1625.8377 | 100 | 100 | 950.108 |  | 9676 |  | 0.030411 | 318177 | 921.118 |  |  | 6073 | 2248 | 0.068484 | 88678 | 939.36 |  |  | 49.5 | 70 | LiCl_050
| 808 | 807.8 | 1625.8377 | 100 | 100 | 995.457 |  | 5738 | 2420 | 0.063286 | 90668 | 984.469 |  |  | 4818 | 1787 | 0.12881 | 37404 | 989.591 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_051
| 909 | 907 | 1823.5731 | 110 | 100 | 789.424 |  | 10570 |  | 0.14787 | 71484 | 777.936 |  |  | 7761 | 1819 | 0.27079 | 28661 | 782.008 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_052
| 909 | 907 | 1823.5731 | 110 | 100 | 631.858 |  | 12076 | 3402 | 0.095909 | 125911 | 612.521 |  |  | 9182 | 2001 | 0.21572 | 42565 | 623.521 |  |  | 59.5 | 80 | LiCl_053
| 909 | 907 | 1823.5731 | 100 | 100 | 927.766 |  | 14557 |  | 0.058612 | 248364 | 891.434 |  |  | 11613 | 2233 | 0.17127 | 67804 | 916.066 |  |  | 49.5 | 70 | LiCl_054
| 930 | 928.1 | 1865.6317 | 100 | 100 | 762.791 |  | 11925 |  | 0.19289 | 61822 | 752.903 |  |  | 8285 | 1550 | 0.34071 | 24317 | 756.533 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_055
| 998 | 996.1 | 2001.1761 | 100 | 100 | 779.821 |  | 10581 |  | 0.19241 | 54991 | 770.319 |  |  | 6049 |  | 0.27196 | 22242 | 774.001 |  |  | 49.5 | 70 | LiCl_056
| 998 | 996.1 | 2001.1761 | 100 | 100 | 923.998 |  | 13456 |  | 0.14551 | 92476 | 909.227 |  |  | 8083 |  | 0.24493 | 33001 | 916.832 |  |  | 59.5 | 80 | LiCl_057
| 998 | 996.1 | 2001.1761 | 100 | 100 | 759.617 |  |  |  |  | 181800 | 733.43 |  |  | 10259 |  | 0.19695 | 52089 | 750.858 |  |  | 69.5 | 90 | LiCl_058